РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ»

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

От  11.11.2021 г. №908			     				п. Усть-Ордынский

Об утверждении программы

проведения проверки готовности систем теплоснабжения

находящихся на территории

муниципального образования «Усть-Ордынское»

к отопительному периоду 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 24, 48 Устава муниципального образования «Усть-Ордынское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности систем теплоснабжения находящихся на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» к отопительному периоду 2021-2022 годов;

- Настоящее Постановление опубликовать в газете «Усть-ОрдаИнформ»

Глава									    	      Е.Т. Бардаханов

Приложение №1

к постановлению главы

МО «Усть-Ордынское»

от 11.11.2021г. №908

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности систем теплоснабжения

находящихся на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» к отопительному периоду 2021-2022 годов

Программа проведения проверки готовности систем теплоснабжения находящихся на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее – Программа) разработана для определения готовности к отопительному периоду.

- Объекты подлежащие проверке

1.1. Теплоснабжающие организации обслуживающие котельные, находящиеся на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» к отопительному периоду 2021-2022 годов (приложение №1)

1.2. Потребители  тепловой энергии, проверяемые при оценке готовности к отопительному периоду МО «Усть-Ордынское» (приложение №2)

- Сроки проведения проверки

  - Теплоснабжающие организации - до 15.09.2021г.

  - Потребители тепловой энергии - до 15.09.2021г.

- Критерии оценки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» к отопительному периоду 2021-2022 годов.

  - В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, находящихся на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» к отопительному периоду 2021-2022 годов к отопительному периоду комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2021- 2022 (далее - Комиссия) проверяются:

- готовность к выполнению графика нагрузок, поддержанию температурного графика;

- наличие нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащим им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергией;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятии по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в которых включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями:

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  - К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний

3.3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению:

- выполнения плана ремонтных работ и качества их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние управления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляюших установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала в соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103.

- Результаты проверки

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт) по форме согласно приложению №3 к настоящей Программе, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

  - В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объем проверки готов к отопительному периоду;

- объем проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103(далее замечания к требованиям по готовности);

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

  - При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков устранения.

  - Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению №4 к настоящей Программе и выдаётся МО «Усть-Ордынское» по каждому объекту в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания требованиям

по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный в установленном перечнем.

  - Паспорта выдаются в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии и для теплоснабжающих организаций.

  - В случае устранения указанных в перечне замечаний к требованиям по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

  - Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в установленные сроки, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и обеспечить устранение замечаний к выполнению требований по готовности. После уведомления Комиссия об устранении замечаний к требованиям по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе

Перечень теплоснабжающих организаций, обслуживающих котельные, находящиеся на территории муниципального образования «Усть-Ордынское» к отопительному периоду 2021-2022 годов

- ООО «ОКС»

- ООО «Надежда»

- ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»

- ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия – интернат»

- ОГУСО «Дом интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

- МУП «Каскад»

Приложение №2

к Программе

Перечень потребителей тепловой энергии, проверяемых при оценке готовности к отопительному периоду МО «Усть-Ордынское»

- ООО «ОКС»

- ООО «Надежда»

- ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»

- ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия – интернат»

- ОГУСО «Дом интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

- МКД* по адресу: п. Усть-Ордынский, 50 лет Октября, д.41, кор.А;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, 8 Марта, д. 41;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Балтахинова, д. 17;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ватутина, д.60;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ватутина, д.62;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ватутина, д.64;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ватутина, д.66;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ватутина, д.68;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ватутина, д.70;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Доржи Банзарова, д.63;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ербанова, д.11, кор.А;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ербанова, д.13, кор.А;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ербанова, д.28;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ербанова, д.30;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.100;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.102;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.104;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.106;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.108;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.110;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.112;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.114;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.116;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.118;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.120;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Каландаришвили, д.98;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Кирова, д.56;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Кирова, д.58;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Коммунальный, д.22;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.19;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.21;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.23;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.28;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.30;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.33;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.36;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.37;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.38;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.39;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.39, кор.А;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.41;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.44;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.46;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.48;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.50;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ленина, д.8, кор.А;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, микрорайон, д.12;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, микрорайон, д.2;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, микрорайон, д.4;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, микрорайон, д.6;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, пер. Еловый, д.1;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, пер. Еловый, д.3;

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Садовникова, д.1 (Сиротский дом);

- МКД по адресу: п. Усть-Ордынский, Ербанова, 2, 6 подъезд.

Примечание:

МКД - многоквартирный дом.

ОБРАЗЕЦ

Приложение №3

к Программе

АКТ № ___

Проверки готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 гг.

п. Усть-Ордынский                                                                           «___»_____________ 2021г.

Комиссия, образованная Распоряжением Главы Администрации МО «Усть-Ордынское» в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» ______  2021г., утвержденной Главой Администрации МО «Усть-Ордынское» Бардахановым Е.Т. «__» ______  2021г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ "0 теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.__________________;

2. _________________ ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- ____________

- ____________

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

признать ______________________________готовым к ОЗП 2021 – 2022 гг.

Ответственному за обслуживание __________________ устранить следующие замечания: не выявлено.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. – паспорт готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 гг.

Председатель комиссии: ______ Жербаков Л.А. – заместитель главы МО «Усть-Ордынское»

Члены комиссии: ________ Ботхоев Е.Д.- и.о. начальника отдела по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Усть-Ордынское»

________ Чубыкин С.В. – ведущий специалист отдела по ЖКХ и благоустройству администрации МО «Усть-Ордынское»

________ Малгатаева А.В.- директор ГБПОУ Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____» _________  2021г. __________________________________________

Приложение №4

к Программе

ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Выдан ________________________________________________________________

(наименование теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

- ___________________________________________________;

- ___________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___» _________  2021 г. №___

Глава администрации МО «Усть-Ордынское»  _________________ Е.Т. Бардаханов