РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2022 г. № 51 п. Усть-Ордынский

Об утверждении Перечня объектов,

находящихся в собственности

муниципального образования

«Усть-Ордынское»,

в отношении которых

в 2022-2023 годах планируется

заключение концессионных соглашений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», с Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Усть-Ордынское», утвержденного решением Думы МО «Усть-Ордынское» от 04.10.2012 г. №192, руководствуясь Уставом администрации муниципального образования «Усть-Ордынское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в собственности МО «Усть-Ордынское», в отношении которых в 2022-2023 годах планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Усть-ОрдаИнформ» и разместить на официальном сайте администрации МО «Усть-Ордынское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Жербакова Л.А.

Глава Е.Т.Бардаханов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Усть-Ордынское»

от 31.01.2022 года № 51

**Перечень объектов, находящихся в собственности МО «Усть-Ордынское», в отношении которых в 2022-2023 годах планируется заключение концессионных соглашений**

1. **Недвижимое имущество**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта по правоустанавливающему документу | Адрес (местоположение) | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект | Кадастровый номер | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики | Износ, % |
| 1 | Котельная Микрорайон | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д. 1А | Выписка из ЕГРН от 01.07.2021 г. | 85:06:130105:324 | 1/49 | 1958 | Нежилое одноэтажное кирпичное здание котельной, общей площадью 316,3 кв.м., установленной мощностью 2,5 Гкал/час, присоединенной нагрузкой 1,14 Гкал/час, система теплоснабжения двухконтурная, закрытая | 90 % |
| 2 | Теплотрасса в двухтрубном исполнении | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, по ул. Юннатов | Выписка из ЕГРН от 23.01.2020 г. | 85:06:130105:768 | Не присваивался | 1968 | Стальные тепловые сети в двухтрубном исполнении, протяженностью 632 м., диаметр трубы 159 мм, тепловые камеры – 5 шт. | 90 % |
| 3 | Здание | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 4 Б | Выписка из ЕГРН от 06.07.2021 г. | 85:06:130115:744 | 25:137:001:010053200 | Данные отсутствуют | Нежилое двухэтажное здание котельной, общей площадью 267,5 кв.м., установленной мощностью 4,1 Гкал/час, присоединенной нагрузкой 0,8 Гкал/час, система теплоснабжения двухконтурная, закрытая | 90% |
| 4 | Теплотрасса в двухтрубном исполнении | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, по ул. Буденного и ул. Ербанова | Выписка из ЕГРН от 23.01.2020 г. | 85:06:000000:3616 | Не присваивался | 1968 | Стальные тепловые сети в двухтрубном исполнении, протяженностью 1168 м., диаметр трубы 108 мм, тепловые камеры – 12 шт. | 90% |

1. **Движимое имущество**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта по правоустанавливающему документу | Адрес (местоположение) | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики |
| 1 | Котел КВр-0,8 (№ 1) | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, , п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | 2020 | Производительность – 0,7 Гкал/час |
| 2 | Котел КВр-0,8 (№ 2) | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, , п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | 2017 | Производительность – 0,7 Гкал/час |
| 3 | Котел КВр-1,16 (№ 3) | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, , п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | 2016 | Производительность – 1,0 Гкал/час |
| 4 | Теплообменник | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, , п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | VP 50-41-1-Е |
| 5 | Теплообменник | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | VP 50-41-1-Е |
| 6 | Насос подпиточный | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | Wilo IPL 50/155-4/22 |
| 7 | Котловой насос № | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | 1 Wilo IPL 65/155-5,5/2 |
| 8 | Котловой насос № 2 | Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | К 80-50-200 |
| 9 | Сетевой насос № 1 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | Wilo IPL 65/155-5,5/2 |
| 10 | Сетевой насос № 3 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | К 80-50-200 |
| 11 | Дымосос № 1 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | ДН 9-1500 лев |
| 12 | Дымосос № 2 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | ДН 9-1500 прав. |
| 13 | Дутьевой вентилятор ВД -2,8 котла № 1 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен |  |
| 14 | Дутьевой вентилятор ВД -2,8 котла № 2 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен |  |
| 15 | Дутьевой вентилятор ВД -2,8 котла № 3 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен |  |
| 16 | Труба дымовая | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | Высота 22 м., диаметр 800 мм |
| 17 | Емкость накопительная стальная | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | Объем 10 куб.м. |
| 18 | Установка химводоподготовки котловой воды | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | EKNITEX-100-8.1-0.50 M.S |
| 19 | Тепловой счетчик | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | ТЭМ-104 |
| 20 | Электросчетчик | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | ЦЭ6803В |
| 21 | Прибор учета воды | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | ВСХН |
| 22 | ВРУ | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | -0,4 кВ |
| 23 | Щит распределительный | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | ЩР-1-04 кВ |
| 24 | Шкаф управления | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | ШУ-1-0,4 кВ |
| 25 | Силовые сети | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | 0,4 кВ, 110 м. |
| 26 | Сети освещения | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | 0,4 кВ, 120 м. |
| 27 | Светильники | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | РКУ-77, 6 шт. |
| 28 | Светильники | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен | НСП-100-4, 4 шт. |
| 29 | Скважина для аварийного водоснабжения с насосом ЭЦВ | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Юннатов, д 1А | Не установлен |  |
| 30 | Котел КВр-0,8 (№1) | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | 2017 | Производительность – 0,7 Гкал/час |
| 31 | Котел КВр-0,8 (№2) | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | 2020 | Производительность – 0,7 Гкал/час |
| 32 | Котел КВр-1,16 (№3) | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | 2016 | Производительность – 1,0 Гкал/час |
| 33 | Котел КВр-0,8 (№4) | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | 2020 | Производительность – 0,7 Гкал/час |
| 34 | Клапан аварийный | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | 4 шт. |
| 35 | Теплообменник | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | ХТ100ХН/CDL-16-51 (АСТЕРС) |
| 36 | Теплообменник | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | VP 50-41-1-E, 2 шт. |
| 37 | Насос подпиточный | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | Wilo IPL 50/155-4/2 |
| 38 | Котловой насос № 1 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | Wilo IPL 65/155-5/2 |
| 39 | Котловой насос № 2 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | К 80-50-200 |
| 40 | Сетевой насос | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | К 80-50-200, 2 шт. |
| 41 | Дымосос | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | ДН 9-1500 лев., 2 шт. |
| 42 | Дутьевой вентилятор ВД-2,8 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | 4 шт. |
| 43 | Труба дымовая | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | Стальная туба высотой 18 м., диаметр – 800 мм. |
| 44 | Емкость накопительная | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | Стальная, объемом 10 куб.м. |
| 45 | Установка химводоподготовки котловой воды | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | EKNITEX-100-8.1-0.50 M.S |
| 46 | Тепловой счетчик на котловом контуре | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен |  |
| 47 | Электросчетчик | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | ЦЭ6803В |
| 48 | Водосчетчик | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | ВСХН |
| 49 | Скважина для аварийного водоснабжения с насосом ЭЦВ | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен |  |
| 50 | ВРУ | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | 0,4 кВ |
| 51 | Щит распределительный | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | ЩР-1-0,4 кВ |
| 52 | Шкаф управления | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 4Б | Не установлен | ШУ-1-0,4 кВ |

Глава Е.Т.Бардаханов